## Лист2
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
на 2021г.
период | Плановые ремонты* |  |  |  | Внеплановые ремонты
| Объект электро- | Дата ввода в | Дата вывода | Вид ремонта | Объект электро- | Дата ввода в | Дата вывода | Вид ремонта
| сетевого хозяйства | ремонт | из ремонта |  | сетевого хозяйства | ремонт | из ремонта
2021-01-01 | - | - | - | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-02-01 | - | - | - | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-03-01 | БКТП 6806,5843,5842,5824,5890 | 2021-03-03 | 2021-03-29 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-03-01 | БКТП 5152 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-04-01 | БКТП: 2290,2654,2656, | 2021-04-01 | 2021-04-10 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-04-01 | БКТП: 554,3773,2707, 5160, 5167,2549,7806 | 2021-04-10 | 2021-04-20 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-04-01 | РП 244, БКТП 6966, 6965, 6967, 6962, 6970 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-04-01 | БКТП 8545, 8540, 8539, 8537, 8527, 8548 | 2021-04-15 | 2021-04-25 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-04-01 | БКТП 4742,4791,4738 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-05-01 | ТП 405, БКТП-755 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | ппр | КЛ-10 кВ от ПС Шигалеево к БКТП-8527 | 2021-05-04 | 2021-05-12 | внеплановый
2021-05-01 | ТП-8616, БКТП-4787, БКТП-2609, БКТП-6625, БКТП-2376, БКТП-2377, ТП-2734 | 2021-05-15 | 2021-05-30 | ппр | КЛ-10 кВ БКТП-8527 БКТП-8545 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | внеплановый
2021-05-01 |  |  |  | ппр | ТП-3773 ремонт СВ РУ-0,4 кВ | 2021-05-13 | 2021-05-14 | внеплановый
2021-06-01 | БКТП-2120 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-07-01 | БКТП-2835 | 2021-07-08 | 2021-07-25 | ппр | ремонт КЛ-10кВ от ТП-2707 до ТП-1784 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | внеплановый
2021-08-01 | РТП-107, ТП-1769 | 2021-08-06 | 2021-08-27 | ппр | ремонт КЛ-10кВ от БРП-115 до БКТП-4792 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | внеплановый
2021-09-01 | РТП-107 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | ппр | - | - | - | внеплановый
2021-10-01 | БКТП-5160, 5167 БКТП-2290, БКТП-2549, БКТП-4761, БКТП-4762, | 2021-10-01 | 2021-10-29 | ппр | КЛ-10 кВ, ТП1593-БКТП5160 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | внеплановый
2021-10-01 | ТП-2799, 554,3773, ТП-2654,2656,2707, БКТП-7806, РП-244, | 2021-10-01 | 2021-10-29 | ппр | КЛ-10 кВ, ТП2618-БКТП2609 | 2021-10-10 | 2021-10-15 | внеплановый
2021-10-01 | БКТП-6966,6965,6967,6962,6970, БКТП-8545,8540,8539,8527,8537, 8548, | 2021-10-01 | 2021-10-29 | ппр | КЛ-10 кВ, ТП554-БКТП4799 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | внеплановый
2021-10-01 | БКТП-4742,4791,4738,4793, Окт. Городок БКТП-4,5 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | ппр | КЛ-10 кВ, БКТП8537-БКТП8527 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | внеплановый
2021-11-01 | БКТП-755, БКТП-8616, БКТП-2609, БКТП-2376, БКТП-2377 | 2021-11-10 | 2021-11-26 | ппр | ремонт КЛ-10 кв от ТП-554 до БКТП-4779 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | внеплановый
2021-12-01 | - | - | - | ппр | ремонт КЛ-10 кВ от БКТП5167-до БКТП-6625 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | внеплановый
* при проведении ремонтных работ соблюдается режим бесперебойного электроснабжения
Formulas:
Дата вывода = [Дата ввода в]+14